Megrendelő lap

Szállító:

Cégnév:	Resorb Medical Kft	Kapcsolattartó: 	 Dékány András

6722 Szeged, Zászló u. 10.

Adószám: 24174668-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-019590

Tel.: +36-70-452-2154

A T&G Health Kft.(székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.) részére megrendelem a következőket:

| Megnevezés | Kód | Egységár ( | Egységszám | Összár (bruttó) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - SUTTER BM-780 II rádiófrekvenciás sebészeti generátor (1,2 MHz) és közvetlen tartozékai |  |  |  | 2.523.539,- |
| Sutter BM-780 II rádiófrekvenciás sebészeti generátor (1,2 MHz) | 36008001 |  | 1 |  |
| Egypedálos lábkapcsoló, érintésvédelmi oszt: IP X8, 3 m | 360105 |  | 1 |  |
| Monopoláris kábel-kézidarab 2,4 mm Ø csatlakozójú elektródákhoz, egy nyomógombbal, 3 m | 360218 |  | 1 |  |
| Bipoláris kábel, európai standard (flat) csatlakozós, 4,5 m | 370138L |  | 1 |  |
| Összekötő kábel egyszer használatos semleges elektródákhoz (Sutter BM-780 II), 4,5 m | 360236 |  | 1 |  |
| Egyszer használatos semleges elektródák, öntapadós, split típus, méret: 176 x 122 mm (50 db / csomagolás | 1280H |  | 50 |  |
| 2. Bipoláris elektródák orrkagylóhoz és lágyszájpadhoz | - |  | - | 438.643 |
| Bipoláris Binner tűelektród orrkagylókhoz, mh: 103 mm | 700462 |  | 1 |  |
| Bipoláris lágyszájpad „horkolás” tűelektród, mh: 110 mm | 700495 |  | 1 |  |
| 3. Monopoláris elektródák |  |  |  | 347.194 |
| Monopoláris Arrowtip tűelektród, 107 mm, 45°, csatl. Ø: 2,4 mm, 2 db / csomag | 360342 |  | 2 |  |
| Monopoláris Arrowtip tűelektród, 65 mm, 45°, csatl. Ø: 2,4 mm, 2 db / csomag | 360328 |  | 2 |  |
| Monopoláris hurokelektród, 57 mm, átm. 5 mm, csatl. Ø: 2,4 mm, szár hajlítható, 5 db / csomag | 360814 |  | 5 |  |
| Monopoláris hurokelektród, 57 mm, átm. 8 mm, csatl. Ø: 2,4 mm, szár hajlítható, 5 db / csomag | 360815 |  | 5 |  |
| Monopoláris gömbelektród, 60 mm, átm. 3 mm, csatl. Ø: 2,4 mm, szár hajlítható, 5 db / csomag | 360817 |  | 5 |  |
| Összesen |  |  |  | 3.309.376 |
| Autoklávozható merev endószkóp orrba és fülbe |  |  |  |  |
| 1. FENTEX autoklávozható merev endoszkóp HiView, 0° munkahossz: 140 mm, Ø 2,7 mm | 728200 FX |  | 1 | 1.005.993 |
| 2. FENTEX autoklávozható merev endoszkóp HiView, 30° munkahossz: 140 mm, Ø 2,7 mm | 728230 FX |  | 1 | 1.005.992 |
| Összesen |  |  |  | 2.011.985 |
| Endoszkóp kamera és videórendszer |  |  |  |  |
| IKEDA® Full HD (1920 x 1080) endoszkóp kamera rendszer érintőképernyős vezérléssel beépített LED fényforrás nélkül A kamerafej jellemzői: 1 / 2,3” SONY mikrochip (CMOS típus) Stroboszkópos fényforrással is alkalmazható újabb típus Vízálló - IPX8 osztály Full HD optikai csatlakozó, standard F18 C-rögzítővel Kapcsoló funkciók (4 gomb): fényképrögzítés, zoom be / ki, automatikus színhőmérséklet (azaz fehéregyensúly, AWB) beállítás. A videórendszer fontosabb tulajdonságai: Érintőképernyős vezérlés. Tetszőlegesen, illetve előre beállított szakterületi módokkal (11 féle). Automata fehéregyensúly és képkimerevítő (freeze) funkciógombok. Full HD (1920 x 1080) videó- és képfelbontás Képformátum: JPG Videó formátum: MP4, 60 fps (keret / másodperc) Videó kimenetek: HDMI, DVI, CVBS. Adatrögzítés- és transzfer: USB pendrive | YKD9103-T | 1 |  | 3.061.208,- |
| Összesen |  |  |  | 3.061.208,- |

Összesen: 8.382.669,- FT

Számlázási cím: Adószám:

Fizetés módja: ◻ előre utalás ◻ készpénz X banki utalás

Gyártók:

- Sutter Medizintechnik GmbH. (Emmendingen, Németország)

- Fentex Medical GmbH. (Neuhausen ob. Eck, Németország)

- AKX Xuzhou Electronic Science and Technology Co., Ltd. (Xuzhou, Kína)

Köszönettel:

| Megrendelő Aláírás: ........................................ Név: Budaházy Réka Kelt: Budapest, 2024.03.27. | Jóváhagyó Aláírás: ........................................ Név: Dr. Babai László Kelt: Budapest,2024.03.27 |  |
| --- | --- | --- |